**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Setor de Engenharia Sanitária

**INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO**

1. O projeto deverá representar as instalações físicas existentes no estabelecimento, não contemplando modificações que ainda não estejam implantadas;
2. As instalações devem atender às normas sanitárias gerais e específicas da atividade desenvolvida;
3. O projeto deverá estar em **prancha** com a **DOBRADURA NO FORMATO A4** e“carimbo” conforme modelo no anexo I, sendo apresentado em **2 (duas) vias**;
4. O projeto deverá ser apresentado dentro das normas NBR-6492 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;
5. O projeto arquitetônico deve conter:
   1. Planta baixa (*layout* completo de todos os ambientes);
   2. Planta de situação (terreno em relação ao seu entornourbano);
   3. Planta de localização (quando ocupar parte de outro imóvel, com apresentação da circulação horizontal e vertical - escada, elevador, corredor);
   4. Memorial descritivo dos revestimentos de piso, paredes e teto;
   5. Quadro de áreas informando a área total utilizada.
6. A aprovação do projeto não eximirá seus autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislações pertinentes às atividades;
7. Antes de protocolizar o requerimento de licenciamento sanitário com apresentação do projeto arquitetônico em 2 (duas) vias, sugerimos que seja apresentado ao Setor de Engenharia Sanitária apenas 1 (uma) via para análise informal e realização de eventuais alterações necessárias antes da apresentação oficial;
8. Entrar em contato 3 (três) dias após a entrega do projeto para consultar o andamento da análise. A análise da projeto arquitetônico poderá resultar na geração de Parecer Técnico, caso não esteja dentro das normas, para ser modificado e reapresentado;
9. Após aprovação do projeto será gerado o Certificado de Aprovação, cujo *download* estará disponível no protocolo REGIN utilizado no licenciamento;
10. Uma equipe de fiscalização irá checar no local se a estrutura física do estabelecimento se encontra de acordo com o projeto aprovado. Caso seja constatada inconsistência, o estabelecimento será autuado e intimado a realizar a modificação da estrutura física ou da planta, conforme o caso, para sanar as inconsistências;
11. Os estabelecimentos que realizarem qualquer alteração na sua estrutura física deverão submeter novo projeto arquitetônico para análise, com apresentação em 2 (duas) vias.

# ANEXO I

**I**

**MODELO DE CARIMBO**

**PROJETO ARQUITETÔNICO PARA LEGALIZAÇÃO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA**



**EMPRESA ABAIXO QUALIFICADA.** À

PROJETO PARA JUNTO

LEGALIZAÇÃO / CONSTRUÇÃO

SANITÁRIAMUNICIPALMUNICIPALDE SAÚDE DA **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_**

TIPO DE ESTABELECIMENTO R

SITUADA À **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ENDEREÇO COMPLETO - MUNI

SEVIGILÂNCIACRETARIA

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

AZÃO SOCIAL

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

CÍPIO

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ:**

**ATIVIDADE: EN**R**D**IO**E**D**R**E**E**J**Ç**A**O**N**:**EIRO – RJ

ASSUNTO:

(CONTEÚDO DA PRANCHA)

PRANCHA:

ESCALA:

4 cm 4 cm

DATA:

2 cm

2,5 cm

(margem)

PROPRIETÁRIO/SÓCIO: ASSINATURA:

AUTOR DO PROJETO:

PROPRIETÁRIO **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

AUTOR DO PROJETO **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(E/OU AUTOR DO LEVANTAMENTO) CREA Nº

RESPONSÁVEL DO TÉCNICO **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(PELA CONSTRUÇÃO) CREA Nº

7 cm

ASSINATURA:

REGISTRO PROFISSIONAL:

Nº DO PROCESSO:

OBSERVAÇÃO:

2 cm

VISTO:

(NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO)

28,7 cm 11,7 cm

1 cm

17,5 cm

1 cm